## IT Klausimynas
Įmonė: | UAB_Pristatymas
Kategorija | Klausimas | Atsakymas | Komentaras | Rekomendacija | Identifikuota rizika | Svarba
Fizinė sauga - Praėjimo kontrolė | Ar naudojama praėjimo kontrolės sistema? | 0 | dcsd | Netaikoma | Netaikoma | Informacija
Fizinė sauga - Praėjimo kontrolė | Ar yra įrašų žurnalas, kas kada ir kur praėjo? | 1 | csaasc | Rekomenduojama naudoti kortelių sistemą patekimui į patalpas, kuri fiksuotų konkrečiai kas kada ir kur naudojosi fizinėmis patalpomis. Tai veiktų ir preventyviai, ir palengvintu tyrimą įvykus incidentui. | Nėra atsekamumo, kada kas pateko į patalpas ir priėjo prie fizinės infrastruktūros | Aukšta
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Bendri klausimai | Kokie tinklo įrangos gamintojai yra naudojami kompiuteriniame tinkle? | 3 | vdsvdsvs | Jeigu yra naudojama skirtingų gamintojų įranga, rekomendacija aprašyti jos sujungimo schemas ir dokumentuoti konfigūraciją. Pasitikrinti ar sutartyje su trečiąja šalimi tinkamai aprašytos atsakomybės - esant poreikiui jas papildyti | Nežinant tinklo topologijos, sprendimai su tinklo infrastruktūra gali būti nekorektiški ir turėti saugumo spragų. | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Bendri klausimai | Kaip užtikrinate, kad tinklo įrenginiai visada yra atnaujinti ir su naujaisiais pataisymais? | 4 | vdsvs | Apsirašyti proocesą/ taisyklę, kurioje būtų užtikrinami pastovūs tinklo įrenginių atnujinimų įdiegimas | Galimybė įsilaužti į vidinį tinklą, sugadinti (Pvz. užšifruoti kriptovirusu) arba pavogti svarbią informaciją | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Bendri klausimai | Ar naudojamas 802.1x protokolas? | 5 | vsdvs | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Nenaudojant 802.1x protokolo yra galimybė jungtis neidentifikuotoms įrenginiams. Tai gali įtakoti duomenų praradimą, be jokio atsekamumo | Žema
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Bendri klausimai | Ar pakeisti gamykliniai prisijungimo vardai ir slaptažodžiai? | 0 | sdvsd | Netaikoma | Netaikoma | Informacija
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Bendri klausimai | Kokiu būdu yra užtikrinamas slaptažodžių keitimas? | 2 |  | Pasirengti ir apsirašyti tinkamą slaptažodžių keitimo procedūrą ir jos laikytis | Periodiškai nekeičiant slaptažodžių, galimas jų praradimas ir nesankcionuota prieiga prie įrangos | Aukšta
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Bendri klausimai | Ar atliekamas vidinių sistemų skanavimas? | 3 |  | Įsidiegti sprendimą vidinio tinklo duomenų srautų stebėjimui ar bent atlikti auditą (ribotam laikui pastatyti įrangą) sprendimą vidinio tinklo duomenų srautų stebėjimui | Nėra užtikrinama, kad sistemos nėra pažeidžiami. | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - WiFi tinklas | Ar naudojamas WiFi tinklas? | 3 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Galimybė klausytis (angl. sniff) duomenų srautų, keliaujančių komunikacijos kanalu, bei galimybė perimti, modifikuoti keliaujančią informaciją (angl. maninthe-middle). Pvz., vieši, belaidžiai, nemokamą interneto prieigą teikiantys taškai (WiFi) bei interneto svetainės, neužtikrinančios SSL/TLS (HTTPS) kriptografinių protokolų. Taip pat vidiniai įstaigų, organizacijų kompiuterių tinklai, nenaudojantys MAC adresų filtravimo, susiejimo su fiziniais Ethernet prievadais; nevykdomas kompiuterių tinklų duomenų srautų monitoringas, nevykdomas įsilaužimų aptikimas ir prevencija (pvz., IDS/IPS) | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - WiFi tinklas | Kokie šifravimo algoritmai naudojami apsaugant bevielę komunikaciją? | 3 |  | Belaidis ryšys prie IT sistemų turi būti leidžiamas tik tam tikriems vartotojams ir procesams. Belaidžio ryšio potinklis 24 turi būti atskirtas nuo kitų potinklių. Belaidė prieiga turi būti apsaugota patikimais šifravimo mechanizmais. | Galimybė klausytis (angl. sniff) duomenų srautų, keliaujančių komunikacijos kanalu, bei galimybė perimti, modifikuoti keliaujančią informaciją (angl. maninthe-middle). Pvz., vieši, belaidžiai, nemokamą interneto prieigą teikiantys taškai (WiFi) bei interneto svetainės, neužtikrinančios SSL/TLS (HTTPS) kriptografinių protokolų. Taip pat vidiniai įstaigų, organizacijų kompiuterių tinklai, nenaudojantys MAC adresų filtravimo, susiejimo su fiziniais Ethernet prievadais; nevykdomas kompiuterių tinklų duomenų srautų monitoringas, nevykdomas įsilaužimų aptikimas ir prevencija (pvz., IDS/IPS) | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - WiFi tinklas | Ar guest WLAN atskiras? | 1 |  | Informacinės sistemos tinklas turi būti atskirtas nuo kitų duomenų valdytojo tinklų. | Galimybė klausytis (angl. sniff) duomenų srautų, keliaujančių komunikacijos kanalu, bei galimybė perimti, modifikuoti keliaujančią informaciją (angl. maninthe-middle). Pvz., vieši, belaidžiai, nemokamą interneto prieigą teikiantys taškai (WiFi) bei interneto svetainės, neužtikrinančios SSL/TLS (HTTPS) kriptografinių protokolų. Taip pat vidiniai įstaigų, organizacijų kompiuterių tinklai, nenaudojantys MAC adresų filtravimo, susiejimo su fiziniais Ethernet prievadais; nevykdomas kompiuterių tinklų duomenų srautų monitoringas, nevykdomas įsilaužimų aptikimas ir prevencija (pvz., IDS/IPS) | Aukšta
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Virtualus privatus tinklas (VPN) | Ar naudojamas virtualus privatus tinklas (VPN)? | 3 |  | Naudoti VPN prisijungimui prie tinklo iš išorės | Informacija | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Virtualus privatus tinklas (VPN) | Kas turi teisę jungtis iš išorės prie vidinio tinklo? | 1 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Nėra pilnai užtikrinamas prieigų ribojimas prie įmonės vidinių resursų, galimas asmens duomenų praradimas | Aukšta
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Ugniasienė (firewall) | Ar naudojama ugniasienė? | 3 |  | Įsidiegti ugniasiene į vidinį įmonės tinklą | Informacja | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Ugniasienė (firewall) | Ar reguliariai peržiūrima firewall taisyklės, jeigu taip - kokiu dažnumu? | 1 |  | Rekomendacija apsirašyti procedūrą, kad taisyklės būtų peržiūrimos reguliariai. | Rizika - dėl pasenusių taisyklių galimas duomenų praradimas ar nesankcionuota prieiga. | Aukšta
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Ugniasienė (firewall) | Ar galima identifikuoti užkrėstus vidinius kompiuterius? | 4 |  | Įsidiegti arba bent atlikti auditą (ribotam laikui pastatyti įrangą) sprendimą vidinio tinklo duomenų srautų stebėjimui ir pagal gautus rezultatus, priimti sprendimą, dėl galimo įrangos įsigijimo | Rizika - galimas duomenų nutekėjimas | Vidutinė
Specializuota IT įranga ir sistemos - Video | Ar turite vaizdo stebėjimo sistemas? | 4 |  | Vaizdo įrašų stebėjimas turi būti reglamentuotas, įrašai saugomi saugiai (šifruojami, ribojama prieiga tik autorizuotiems vartotojams). Vaizdo stebėjimo sistema privalo turėti priežiūros kontraktą arba vidinius resursus, kurie užtikrintų sklandų sistemos veikimą. | Vaizdo įrašų medžiaga priskiriama asmens duomenimis. Tinkamai neinformavus klientų/vartotojų, jog jie yra filmuojami, nebus užtikrinami BDAR reikalavimai | Vidutinė
Specializuota IT įranga ir sistemos - Video | Ar saugomi įrašai šifruojami? | 1 |  | Rekomenduojama užtikrinti saugomų duomenų šifravimą | Neužtikrinus saugumo (šifravimo) duomenimis gali pasinaudoti asmenys Neturintys tam teisės | Aukšta
Specializuota IT įranga ir sistemos - Video | Vaizdo stebėjimo kamerų laukas stebi: darbuotojus, klientus, automobilius, darbo vietą? | 3 |  | Rekomenduojama tinkamai (nurodant, kad filmuojama, kokiu tikslu filmuojama, kur ir kiek laiko saugomi įrašai) informuoti klientus apie tai, kad jie yra filmuojami | Tinkamai neinformavus klientų/vartotojų, jog jie yra filmuojami nebus užtikrinami BDAR reikalavimai | Vidutinė
Specializuota IT įranga ir sistemos - Video | Ar yra nuotolinė prieiga? | 1 |  | Jungiantis su nuotolinę prieigą privalomai jungtis per VPN tinklą | Galimas neautorizuotų asmenų patekimas į vidinį tinklą | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius | 2 |  | Rekomenduojama suvienodinti OS versijas iki vieningos operacinės sistemos. | Dėl skirtingų OS versijų nėra lengva įdiegti tokias pat saugumo politikas kompiuteriuose (pvz., šifravimas). Windows 7 techninis palaikymas baigiasi 2020 sausio 14d. - bus nebesaugi OS Windows XP techninis palaikymas yra pasibaigęs, todėl OS yra ypač nesaugi | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar naudojama centralizuota kompiuterių valdymo sistema? Jei taip, kokia? | 2 |  | Rekomenduotina naudoti centralizuotas kompiuterių valdymo sistemas, tokias kaip Active Directory | Lengviau valdyti įmonės kompiuterių būseną | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar yra priemonės, kurios riboja USB išorinių diskų jungimą prie kompiuterių? Jei taip, ar uždrausta auto-run galimybė? | 3 |  | Rekomendacija naudoti technines priemones, kurios blokuoja išorinių įrenginių naudojimą. Naudoti tik autorizuotus USB diskus. Naudojant USB, juos šifruoti. Drausti auto-run | Galimas duomenų nutekėjimas per naudojamas netinkamas (ne saugias) išorines laikmenas | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kokia tvarka yra diegiama nauja programinė įranga? | 1 |  | Rekomenduojama naudojamą praktiką apsirašyti ir pasitvirtinti, kaip galiojančią procedūrą taip pat rekomenduojamas Intune ar kitas centralizuotas programinės įrangos diegimo sprendimas, palengvinantis ir užtikrinantis tinkamą PĮ diegimą | Nesant patvirtintai tvarkai, galimas piktnaudžiavimas teisėmis | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar naudojamos administratoriaus teisės vartotojų kompiuteriuose? | 2 |  | Įsitikinti, jog administratoriaus teises kompiuteriuose turėtų tik IT skyrius | Virusinių failų įdiegimas į kompiuterį ir viso tinklo užkrėtimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar visa naudojama programinė įranga yra legali (nupirkta arba freeware)? | 3 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Nėra užtikrinta, kad visa programinė įranga legali. Naudojant nelegalią programinę įrangą kyla itin daug saugumo rizikų - teisinių, techninių. | Vidutinė
Kompiuterinio tinklo inventorizacija - Ugniasienė (firewall) | Ar yra IDS (Intrusion Detection System) funkcijos? | 1 |  | Įsidiegti arba bent atlikti auditą (ribotam laikui pastatyti įrangą) sprendimą vidinio tinklo duomenų srautų stebėjimui ir pagal gautus rezultatus, priimti sprendimą, dėl galimo įrangos įsigijimo | Prevencinė priemonė nuo galimų tinklo atakų ir galimybė identifikuoti incidentus, kol jie nesukėlė rimtų pasekmių | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kokios naudojamos programinės įrangos atnaujinimų priežiūros ir diegimo priemonės? | 1 |  | Rekomenduojama naudoti įrankius kaip WSUS, Intune, ir pan. | Nėra naudojamos priemonės centralizuotam valdymui, galimi saugumo pažeidimai, tame tarpe ir nepastebėti | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar sukonfigūruotas reguliarus skanavimas? | 3 |  | Rekomenduojama naudoti įrankius kaip WSUS, Intune, ir pan. | Nėra naudojamos priemonės centralizuotam valdymui, galimi saugumo pažeidimai, tame tarpe ir nepastebėti | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar naudojama antivirusinė programinė įranga? | 2 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Virusinių failų įdiegimas į kompiuterį ir viso tinklo užkrėtimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kokia antivirusinė naudojama? | 1 |  | Rekomendacija užtikrinti, kad įdiegta antivirusinė būtų laiku atnaujinama | Laiku neatnaujinus antivirusinės galimas duomenų sugadinimas/praradimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar antivirusinės priemonės prižiūrimos centralizuotai? | 4 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Nesant centralizuotam valdymui neužtikinamas savalaikis antivirusinės sistemos atsinaujinimas | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kaip užtikrinama, kad antivirusinė atnaujinta (programinė įranga, virusų duomenų bazės)? | 1 |  | Centralizuotos valdymo konsolės diegimas + turi būti kasdien peržiūrima esama situacija, jei kokie kompiuteriai gavo virusų, neatsinaujino - ištirti. Sukonfigūruoti automatinius pranešimus apie pastebėtus sutrikimus. | Neužtikrina savalaikės priežiūros, galimi saugumo pažeidimai, tame tarpe ir nepastebėti | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar naudojama standartinė konfigūracija, pvz., skanuojanti failus prieš juos atsidarant? Ar yra paruoštos specializuotos tvarkos? | 1 |  | Standartinė konfigūracija yra pakankamai gera, tačiau rekomenduojama reguliariai peržiūrėti politikas pagal įvykusių incidentų išmoktas pamokas | Nėra | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kokios kitos saugumo priemonės naudojamos įrenginiuose? | 1 |  | Būtina apsauganti Antivirusine programinė įranga, savalaikiu OS ir PĮ atnaujinimu, bei užtikrinti rezervinį duomenų kopijavimą | Nenaudojant išvardintų priemonių galimas duomenų praradimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kokios priemonės naudojamos apsisaugojimui nuo šifruojančių virusų? | 1 |  | Būtina apsauganti Antivirusine programinė įranga, savalaikiu OS ir PĮ atnaujinimu, bei užtikrinti rezervinį duomenų kopijavimą | Nenaudojant išvardintų priemonių galimas duomenų praradimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Ar administratorius turi galimybę per nuotolį prisijungti prie vartotojo darbo aplinkos? Jei taip, ar vartotojas yra apie tai informuojamas, įspėjant apie galimą asmens duomenų atskleidimą? | 2 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Yra galimybė pamatyti per nuotolį asmeninę informaciją, kaip GUI, sesija, pašnekesiai, failų perdavimas. Tai turi būti įrašoma ir fiksuojama. | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Kompiuterinės darbo vietos | Kaip yra pašalinami kompiuteriai, mobilieji įrenginiai, USB, kai jie nebenaudojami veikloje? | 3 |  | Rekomenduojama naudoti programines priemonės (shredder), kurios užtikrintai ištrina duomenis. | Ištrinti duomenys yra lengvai atstatomi, tokiu būdu gali būti atskleisti | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Kokia tvarka yra naudojama valdant vartotojus (naujų paskyrų sukūrimas, išėjusių darbuotojų paskyrų pašalinimas, jei darbuotojas keičia poziciją - teisių pakeitimas, ir t.t.)? | 5 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Nesant aiškiai aprašytai tvarkai galimas perteklinis informacijos pateikimas IT priežiūrą vykdančiai įmonei ir netinkamas KDV sukonfigūravimas | Žema
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Ar naudojama multi-factor, bio autentifikacija? | 1 |  | Esant galimybei rekomenduojama naudoti dviejų fatorių autentinkacija, bent jau tose kompiuterinėse darbo vietose/ sistemose, kurios yra didelis asmens duomenų kiekis | Neužtikrinus ribotos prieigos (slaptažodis, biometrinė autentifikacija) atsiranda rizika nesankcionuotam duomenų panaudojimui ar duomenų nutekėjimui | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Ar yra slaptažodžių valdymo politika? | 5 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Neužtikrinus minimalių saugumo reikalavimų slaptažodžiui galimas vartotojų paskyrų kontrolės praradimas | Žema
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Sudėtingumo faktoriaus patikrinimas? | 1 |  | Turi būti nustatyta slaptažodžių politika pagal geriausias rekomendacijas, pakeisti minimalų slaptažodžių simbolių skaičių į 8 arba daugiau, naudoti bent vieną skaičių ir vieną simbolį, didžiąsias ir mažąsias raides. Gerųjų praktikų rekomendacija - keisti slaptažodi ne retčiau kas 60 dienų ir apriboti bent kelių paskutinių slaptažodžių nenaudojimą. | Neužtikrinus minimalių saugumo reikalavimų slaptažodžiui galimas vartotojų paskyrų kontrolės praradimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Kartojamumo faktoriaus patikrinimas? | 1 |  | Turi būti nustatyta slaptažodžių politika pagal geriausias rekomendacijas, pakeisti minimalų slaptažodžių simbolių skaičių į 8 arba daugiau, naudoti bent vieną skaičių ir vieną simbolį, didžiąsias ir mažąsias raides. Gerųjų praktikų rekomendacija - keisti slaptažodi ne retčiau kas 60 dienų ir apriboti bent kelių paskutinių slaptažodžių nenaudojimą. | Neužtikrinus minimalių saugumo reikalavimų slaptažodžiui galimas vartotojų paskyrų kontrolės praradimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Periodinis keitimas? | 5 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Neužtikrinus minimalių saugumo reikalavimų slaptažodžiui galimas vartotojų paskyrų kontrolės praradimas | Žema
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Lockout politika? | 5 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Neužtikrinus minimalių saugumo reikalavimų slaptažodžiui galimas vartotojų paskyrų kontrolės praradimas | Žema
Vartotojų naudojami įrenginiai - Vartotojų paskyrų valdymas | Ar kompiuteriai automatiškai užsirakina po nustatyto periodo? | 1 |  | Turi būti nustatyta slaptažodžių politika pagal geriausias rekomendacijas, pakeisti minimalų slaptažodžių simbolių skaičių į 8 arba daugiau, naudoti bent vieną skaičių ir vieną simbolį, didžiąsias ir mažąsias raides. Gerųjų praktikų rekomendacija - keisti slaptažodi ne retčiau kas 60 dienų ir apriboti bent kelių paskutinių slaptažodžių nenaudojimą. | Neužtikrinus minimalių saugumo reikalavimų slaptažodžiui galimas vartotojų paskyrų kontrolės praradimas | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - SIEM (Security Incident and Event Monitoring) sistemos | Ar yra naudojama centralizuota infrastruktūros ir saugumo įvykių (angl. logging) rinkimo, analizės ir pranešimų sistema (SIEM)? | 5 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Nėra naudojamos priemonės centralizuotam valdymui, galimi saugumo pažeidimai, tame tarpe ir nepastebėti | Žema
Vartotojų naudojami įrenginiai - Nešiojami kompiuteriai | Ar leidžiama naudotis darbiniais kompiuteriais namie? | 1 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Kompiuteriai namų tinkle nėra taip apsaugoti, kaip darbiniame tinkle. Taip jie tampa pažeidžiamesni. Taip pat nešiojami kompiuteriai gali būti lengvai prarasti / pavogti. Turi fizinę prieigą galima nesunkiai ištraukti duomenis. | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Nešiojami kompiuteriai | Ar nešiojamų kompiuterių diskai yra šifruojami? | 3 |  | Rekomenduojama: centralizuotai valdyti kompiuterius, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos (SIEM, SCCM, MDM), šifruoti kietuosius diskus | Rizika atskleisti ir prarasti duomenis | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Mobilieji įrenginiai | Ar naudojama centralizuota mob. įrenginių valdymo sistema? Jeigu taip, kokia? | 1 |  | Rekomendacija įsidiegti mobilių įrenginių valdymo įrankį MDM | Jeigu mobiliuose įrenginiuose yra leidžiama naudoti darbinį el.p., kuriame gali būti svarbi informacija įrenginiai turi būti valdomi (bent jau ta dalis) turi būti bent galimybė per nuotolį ištrinti duomenis, šifruoti duomenis, nustatyti ar įrenginys nėra root'intas. | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Mobilieji įrenginiai | Ar kontroliuojama, kokia programinė įranga yra diegiama į telefonus? Jeigu taip, kokiomis priemonėmis? | 4 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Rizika atskleisti ir prarasti duomenis | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Mobilieji įrenginiai | Ar atskiriami įmonės duomenys nuo asmeninių duomenų?
Vartotojų naudojami įrenginiai - Mobilieji įrenginiai | Ar šifruojami mobilieji įrenginiai? | 2 |  | Užtikrinti, kad telefonai būtų šifruojami. | Galimas duomenų praradimas tiek praradus telefoną tiek ir jį užkrėtus kenkėjiškomis programomis. | Aukšta
Vartotojų naudojami įrenginiai - Mobilieji įrenginiai | Ar mobilieji įrenginiai yra atnaujinami automatiškai, kai gamintojas išleidžia atnaujinimą? | 3 |  | Rekomendacija įsidiegti mobilių įrenginių valdymo įrankį MDM | Rizika atskleisti ir prarasti duomenis | Vidutinė
Vartotojų naudojami įrenginiai - Mobilieji įrenginiai | Ar mobiliuose įrenginiuose naudojama antivirusinė sistema? Jeigu taip, kokia? | 2 |  | Mobilūs įrenginiai kaip ir kompiuteriai turi turėti AntiVirus sistemą. Rekomendacija įdiegti | Rizika atskleisti ir prarasti duomenis | Aukšta
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Rezervinis kopijavimas | Kaip užtikrinamas veiklos tęstinumas ir rezervinis kopijavimas? | 2 |  | Rekomendacija saugoti duomenų kopijas ne sistemos viduje, o išorėje, geriausia - debesų kompiuterijos sprendimai | Rizika prarasti duomenis, jei sutrinka sistemos darbas, arba jei pagrindinėse patalpose įvyksta gaisras/užliejimas/vagystė | Aukšta
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Rezervinis kopijavimas | Kokiu periodiškumu bandoma atstatyti duomenis iš rezervinių kopijų? | 4 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Rizika prarasti duomenis, kadangi atstatymo procedūros netestuojamos reguliariai | Vidutinė
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Rezervinis kopijavimas | Rezervines kopijas galima pasiekti personalizuota ar nepersonalizuota vartotojo paskyra? | 2 |  | Gerosios saugumo praktikos. Rekomenduojama jungtis paprastu vartotoju ir tik reikiant administratoriaus teisių jas gauti. | Rizika atskleisti administratoriaus paskyros slaptažodį | Aukšta
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Saugumas | Diskų/duomenų šifravimas? | 1 |  | Šifruoti virtualaus serverio kietuosius diskus | Rizika atskleisti duomenis | Aukšta
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Saugumas | Ar prie tarnybinių stočių jungiamasi paprastu vartotoju ir tik po to, esant poreikiui, imamos administravimo teisės? | 4 |  | Gerosios saugumo praktikos rekomenduoja jungtis paprasta vartotojo paskyra ir tik reikiant administratoriaus teisių, jas gauti. | Rizika atskleisti administratoriaus paskyros slaptažodį | Vidutinė
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Web puslapis | Ar yra atliekami vertinimai svetainės atsparumams DDOS atakoms? Jeigu taip - kokiomis priemonėmis ir kokiu periodiškumu? | 1 |  | Atlikti išorinį svetainės atspartumo DDOS atakoms testą | Vykstant DDOS atakai svetainė būtų nepasiekiama, galimas įmonės reputacijos ir informacijos praradimas | Aukšta
Tarnybinės stotys (vietiniame DC ir debesyje) - Duomenų bazės | Išvardinkite duomenų bazių sistemas, kurios yra naudojamos (su versijomis) | 5 |  | Rekomendacijos nėra, rizika suvaldyta | Duomenys esantys DB nėra šifruoti, jeigu asmens duomenys esantys DB būtų prarasti - tai būtų asmens duomenų praradimo incidentas | Žema
Darbuotojai - Mokymai | Ar vykdomi IT saugumo mokymai įmonės darbuotojams, jeigu taip - kokiu periodiškumu, ką apima mokymai (bendros saugumo politikos, phising atakos, kita)? | 0 |  | Netaikoma | Netaikoma | Informacija
Darbuotojai - Išorinės organizacijos | Kokio lygio teisės suteikiamos (pvz., administratoriaus)? | 5 |  | Prieigos teisės turi būti griežtai reglamentuotos. Tiekėjai turi nurodyti, kas jungiasi prie sistemų, vykdyti fiksavimą - kada, ką darė ir t.t. Sutartyse aprašyti atsakomybes. | Galimas nesankcionuotas prisijungimas ir duomenų praradimas | Žema
Dokumentai ir keitimasis jais - Elektroniniai dokumentai | Ar saugykla šifruota? | 1 |  | Naudoti 0365 šifravimo funkcionalumą | Asmens duomenys privalo būti tinkamai apsaugoti. Nepalinkti įmonės perimetro tinkamai neapsaugoto | Aukšta
Dokumentai ir keitimasis jais - Elektroniniai dokumentai | Ar užtikrinama duomenų pašalinimas, kai nebereikia? | 1 |  | Apsirašyti procesą kuris nurodys kaip ir kokiu periodiškumu bus šalinami nebereikalingi duomenys | Neturint apsirašius duomenų šalinimo proceso, nereikalingi duomenys užsilikę įmonės viduje turi didelę riziką būti atskleisti ar nutekinti. | Aukšta
Darbuotojai - Mokymai | Ar yra atliktas socialinės inžinerijos (social engineering) testas? | 0 |  | Netaikoma | Netaikoma | Informacija
Darbuotojai - Išorinės organizacijos | Ar partneriai / tiekėjai / klientai jungiasi prie jūsų vidinių informacinių sistemų? | 5 |  | Rekomenduojama įrankyje, jei jis palaiko, įjungti logging ir recording funkcionalumus. Yra palaikantys šią funkciją: Teamviewer, NetOp | Yra galimybė pamatyti per nuotolį asmeninę informaciją, kaip GUI, sesija, pašnekesiai, failų perdavimas. Tai turi būti įrašoma ir fiksuojama. | Žema
Darbuotojai - Išorinės organizacijos | Kaip tiekėjai yra kontroliuojami (ar sesijos yra įrašomos, fiksuojamas pradžios / pabaigos laikas)? | 1 |  | Prieigos teisės turi būti griežtai reglamentuotos. Tiekėjai turi nurodyti, kas jungiasi prie sistemų, vykdyti fiksavimą - kada, ką darė ir t.t. Sutartyse aprašyti atsakomybes. | Galimas nesankcionuotas prisijungimas ir duomenų praradimas | Aukšta
Fizinė sauga - Praėjimo kontrolė | Ar praėjimo kontrolė fiksuoja asmenis? | 2 | vdsvsvsd | Rekomenduojama naudoti kortelių sistemą patekimui į patalpas, kuri fiksuotų konkrečiai kas kada ir kur naudojosi fizinėmis patalpomis. Tai veiktų ir preventyviai, ir palengvintu tyrimą įvykus incidentui. | Nėra atsekamumo, kada kas priėjo prie kurios fizinės infrastruktūros | Aukšta
Fizinė sauga - Fizinis kompiuterių tinklas | Ar ribojama prieiga prie tinklo įrenginių? | 5 |  | Fizinė prieiga prie tinklo įrenginio turi būti ribota, iškyla grėsmė įsilaužti į įmonės vidinį tinklą. | Prieiga prie įmonės vidinio tinklo yra fiziškai apsaugota. Bendras įmonės tinklo saugumas priklauso nuo mažiausiai apsaugos jo dalies. | Žema
Fizinė sauga - Spausdinimo infrastruktūra | Ar darbuotojai, kurie dirba su asmens duomenimis, naudojasi tinkliniu spausdintuvu? | 1 |  | Įsitikinti, kad darbuotojai nenaudoja asmens duomenų, kadangi beveik kiekviename dokumente galima rasti duomenų, kurie identifikuoja tam tikrą asmenį | Spausdinant asmens duomenis, jie gali pakliūti į neautorizuotų asmenų rankas. | Aukšta